- ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ «БВ»

При эксплуатации модульных систем дымоходов «БВ» необходимо соблюдать требования настоящего руководства.

Модульные системы дымоходов «БВ» предназначены для работы со всеми видами топлива: деревом, древесными отходами, картоном, торфяными брикетами, бурым углём, природным и сжиженным газом, дизельным топливом и т.д.

При эксплуатации модульных систем дымоходов «БВ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;

- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;

- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;

- удалять сажу из дымохода путем выжигания;

- эксплуатировать теплогенерирующий аппарат способом, не указанным в руководстве по его эксплуатации;

- заливать огонь в топке водой;

- использовать хлор и его соединения.